**ОП г. Троицк ООО «Теплоэнергоремонт»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда** | | | | | | | | |
| Наименование позиции | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ  в 2015 году | Количество рабочих мест | | | | | | |
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| **Рабочие места** | **503** | **1** | **67** | **43** | **378** | **14** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда** | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
| 1 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение тяжести трудового процесса. |
| 2 | Усовершенствовать систему вентиляции. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
| 3 | Применение средств защиты органов слуха. | Снижение уровня шума. |
| 4 | Применение накладок из виброгасящего материала или использовать перчатки. | Снижение уровня локальной вибрации. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда** | | | | | | | | |
| Наименование позиции | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ  в 2016 году | Количество рабочих мест | | | | | | |
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| **Рабочие места** | **17** | **0** | **0** | **0** | **17** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда** | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
| 1 | При работе в цехах необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.  Провести ревизию и наладку приточно-вытяжной вентиляции. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
| 2 | Провести ревизию и наладку оборудования. При работе необходимо использовать эффективные средства защиты от шума. | Снижение уровня шума. |
| 3 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированной спецодеждой для защиты от повышенных температур. | Снижение времени и уровня воздействия фактора. |
| 4 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение тяжести трудового процесса. |